## 表紙
工事名称 | 長野県消防防災航空センター受変電設備改修工事
工事場所 | 松本市空港東
月単位の週休二日工事に係る経費の補正単価適用

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 3
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 30kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 150kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 31.9kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (31.9kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 内部灯具更新(LED)
内部改修工事 |  | 1
式
撤去処分費 | 機器類
1
式
仮設工事 | 可搬型発電機、電工ドラム等
1
式
停復電操作 | 高圧養生、接地等
1
式
試験調整費 | 絶縁試験、耐圧検査
1
式
計