## 表紙
工事名称 | 飯山庁舎浸水防止対策工事
工事場所 | 飯山市静間
設計年月：令和５年５月
公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和５年４月版適用

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 率＋積上げ
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
飯山庁舎
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
飯山庁舎
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
飯山庁舎
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
飯山庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
飯山庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
飯山庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
飯山庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
建具改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
飯山庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
飯山庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
飯山庁舎 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
飯山庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
飯山庁舎 | [5 empty] | 別紙 00-0004
WSD1 |  | 1
式
飯山庁舎 | [5 empty] | 別紙 00-0005
床下点検口遮水 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
飯山庁舎 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積み込み | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
処分 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
飯山庁舎 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管内防水装置 | G 36mm 管内
挿入 |  | 2
か所
電線管内防水装置 | G 42mm 管内(1)
挿入 |  | 1
か所
電線管内防水装置 | G 42mm 管内(2)
挿入 |  | 1
か所
電線管内防水装置 | G 54mm 管内
挿入 |  | 1
か所
電線管内防水装置 | G 70mm 管内
挿入 |  | 1
か所
電線管内防水装置 | G 82mm 管内（1）
挿入 |  | 4
か所
電線管内防水装置 | G 82mm 管内（2）
挿入 |  | 2
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
飯山庁舎 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ
DP-N1 | 残水排水水中ポンプ
残水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ*100L/min*8ｍ*450ｗ | 1
| 自動運転ｾﾝｻｰ、付属品共 |  | 台
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
耐候性ﾎﾟﾘ塩ビ管 | 屋外架空 50Ａ
（ｶﾗｰVP） |  | 3
ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
1
個
排水ホース | 50φ
1
ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
飯山庁舎 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | 床養生
| 石，タイル，フローリング等 | 5
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃 | 内部改修
5
㎡
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 3.6
| - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
飯山庁舎 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
飯山庁舎 | [5 empty] | 別紙 00-0004
WSD1 |  | 1
式
飯山庁舎 | W2,000×H2,500
WSD1 | 漏水量による等級：Ws-3以上
防水両開き戸 | (JIS A 4716)
浸水高さ：1,000mm以下
| 工事費、既存取外し工事費、搬入費 | 1
| 共 |  | 式
カッター入れ | コンクリート
18
ｍ
SOP塗り | 鋼製扉面
| 鉄鋼面A種 | 10
㎡
SOP塗り | 鋼製扉枠
| 細幅物 糸幅100mm程度 | 9
| 鉄鋼面A種 |  | ｍ
建具周囲モルタル | 内部建具
充填 |  | 9
ｍ
モルタル塗り | 床 はけ引き 30mm
0.4
㎡
エポキシ樹脂塗床 | 床 厚膜流し延べ仕上げ 平滑
| 2mm | 0.4
㎡
計
飯山庁舎 | [5 empty] | 別紙 00-0005
床下点検口遮水 |  | 1
式
飯山庁舎 | 床下点検口 600□
床下点検口遮水 | 遮水シート張り | 1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
飯山庁舎 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積み込み | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
発生材収集・積込 | コンクリート
み |  | 0.29
ｔ
発生材収集・積込 | 金属くず
み |  | 0.22
ｔ
計
運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去材運搬 | コンクリート
1
回
撤去材運搬 | 金属くず
1
回
計
処分 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
発生材処分 | コンクリート
0.29
ｔ
発生材処分 | 金属くず
0.22
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1800 単管補強材共
| 存置1.5ヶ月程度 | 19.8
| 掛払､賃料､基本料､運搬費共 |  | ｍ
交通誘導員
4
人
計