## その1
申請書類内容確認チェックリスト（その1：書類関係）
確認内容 | チェックポイント | 事前相談 確認欄 |  | 申請時 確認欄
|  | 申請者 | 許可者 | 申請者 | 許可者
雨水浸透阻害行為許可申請（協議）書
「第30条」の場合は「許可申請」、「第35条」の場合は、「協議」と正しく示されているか | 正しく識別されていることを確認する
申請日（日付）が記入されているか | 申請日を確認する
申請先（知事等）の記入が正しいか | 申請先が正しいかを確認する
申請者の住所、氏名がなされているか | 住所、氏名が記入されているかを確認する
「雨水浸透阻害行為の区域に含まれる地域の名称」が正しく記入されているか | 行為区域位置図及び行為区域図と照合し確認する
「雨水浸透阻害行為の区域の面積」が正しく記入されているか | プラニメータ等の合理的な方法で添付図の面積をはかり確認する
「雨水浸透阻害行為に関する工事の計画の概要」が正しく記入されているか | 工事計画概要の内容が簡潔に記入されていることを確認する
「対策工事の計画の概要」が正しく記入されているか | 対策工事概要の内容が簡潔に記入されていることを確認する
「雨水浸透阻害行為に関する工事の着手予定日」が正しく記入されているか | 記入されている日付が妥当であるかを確認する
「雨水浸透阻害行為に関する工事の完了予定日」が正しく記入されているか | 記入されている日付が妥当であるかを確認する
「対策工事の着手予定日」が正しく記入されているか | 記入されている日付が妥当であるかを確認する
「対策工事の完了予定日」が正しく記入されているか | 記入されている日付が妥当であるかを確認する
「その他必要な事項」が記入されている場合、協議資料が添付されているか | 協議資料の添付を確認し、協議事項、許可予定日を確認する
雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書
申請者の住所、氏名が記入されているか | 住所、氏名が記入されているかを確認する
「雨水浸透阻害行為の区域に含まれる地域の名称」が正しく記入されているか | 行為区域位置図及び行為区域図と照合し確認する
「雨水浸透阻害行為の内容」が正しく記入されているか | 工事計画概要の内容が簡潔に記入されていることを確認する
「行為区域の面積」が正しく記入されているか | 集水区域面積の値が記入されているかを確認する
「基本方針」が正しく記入されているか | 申請内容の考え方が簡潔で明確に記入されているかを確認する
「行為区域内の土地の現況」が正しく記入されているか | 現況地形図に記載されている値と合っているかを確認する
「行為区域内の土地利用計画」が正しく記入されているか | 土地利用計画図に記載されている値と合っているかを確認する
「行為前（行為後）の流出係数」が正しく記入されているか | 記載されている値と合っているかを確認する
「行為前（行為後）の流出雨水量」が正しく記入されているか | 記載されている値と合っているかを確認する
「雨水貯留浸透施設の計画」が正しく記入されているか | 記載されている値と合っているかを確認する
簡易検討シート
簡易検討シートAの記載内容が正しく記入されているか | 事業件名、開発面積、行為面積は記入されているか確認する
基礎情報のチェック項目はすべて記入されているか確認する
雨水浸透阻害行為と従来基準の両方に、行為面積は入力されているか確認する
雨水浸透阻害行為と従来基準の両方に入力された行為面積の合計値は一致しているか確認する
簡易検討シート1の記載内容が正しく記入されているか | 開発面積は、1.0ha未満となっているか確認する
STEP.1とSTEP.2で対応が表示されているか確認する
STEP.2で対応2では、他法令での対策量の協議が完了しているか確認する
簡易検討シート2の記載内容が正しく記入されているか | 開発面積は、1.0ha以上となっているか確認する
法令での対策量の協議が完了しているか確認する

## その2
申請書類内容確認チェックリスト（その2）
確認内容 | チェックポイント | 事前相談 確認欄 |  | 申請時 確認欄
|  | 申請者 | 許可者 | 申請者 | 許可者
行為区域位置図（図面-1）
記載されている図面に必要な情報が明記されているか | 工事位置が着色等により明確にされているかを確認する
道路名・河川名が記入されているかを確認する
行為区域図（図面-2）
記載されている図面に必要な情報が明記されているか | 土地利用計画が明確にされているかを確認する
現況平面図（行為前）及び現況土地利用求積図（行為前）（図面-3、図面-4）
記載されている図面に必要な情報が明記されているか | エリア毎の土地利用形態と面積が記入されているかを確認する
全ての写真撮影方向が図面上に明記されているかを確認する
記載されている表が正しく記入されているか | 図面上の情報と整合がとれているかを確認する
添付されている写真により現地の土地利用状況が正しく判別できるか | 写真方向や写真枚数が適正であるかを確認する
土地利用計画図（行為後）及び土地利用計画求積図（行為後）（図面-5、図面-6）
記載されている図面に必要な情報が明記されているか | 土地利用計画が明確に色分けされているかを確認する
エリア毎の土地利用形態と面積が記入されているかを確認する
記載されている表が正しく記入されているか | 図面上の情報と整合がとれているかを確認する
排水施設計画平面図（図面-7）
記載されている図面に必要な情報が明記されているか | 排水施設の位置が明確に記入されているかを確認する | 事前相談時は作成任意
排水系統に問題がなく、明確に記入されているかを確認する
吐口の位置が明確に記入されているかを確認する
放流先の名称が明確に記入されているかを確認する

## その3
申請書類内容確認チェックリスト（その3）
確認内容 | チェックポイント | 事前申請 確認欄 |  | 申請時 確認欄
|  | 申請者 | 許可者 | 申請者 | 許可者
対策工事に係る雨水貯留浸透施設の計画図及び位置図
雨水貯留浸透施設の形状が明記されているか | 対策工事の平面図が明記されているかを確認する
対策工事の縦断図が明記されているかを確認する
対策工事の横断図が明記されているかを確認する
雨水浸透阻害行為面積の値が記入されているかを確認する
平面図に標識設置予定位置が明記されているかを確認する
雨水貯留施設の構造の詳細が明記されているか | 対策工事の流入口の詳細が明記されているかを確認する
対策工事の放流口の詳細が明記されているかを確認する
県境・市町村界が記入されているかを確認する
政令第９条第１項に規定する技術的基準に適合することを証する書類
04_調整池容量計算システム（Excel版）Ver1.5 _ 矢出沢川流域 | エラーチェック欄にエラー項目が出ていないかを確認する
現況地形図に記載されている値と合っているかを確認する
土地利用計画図に記載されている値と合っているかを確認する
対策工事が技術基準に適合する書類
雨水浸透阻害行為の流出量（01流出計算（Q-Tグラフ））が正しく作成されているか | 行為前・行為後の流入量の表が添付されているかを確認する
行為前・行為後の流入量の表にピーク表示があるかを確認する
流入量時間グラフに必要な情報が明記されているかを確認する
雨水貯留浸透施設の規模（浸透施設能力）が正しく作成されているか | 対策工事の位置が分かる位置図が記載されているかを確認する
対策工事の諸元表が記載されているかを確認する
対策工事の諸元表に必要事項が記入されているかを確認する
対策工事の断面図が記載されているかを確認する
対策工事の断面図に必要事項が記入されているかを確認する
調整池容量計算結果（04-①調節計算）が正しく作成されているか | 許容放流量と調整後放流量の表が添付されているかを確認する
許容放流量と調整後放流量の表にピーク表示があるかを確認する
流量ハイドログラフに必要な情報が明記されているかを確認する
貯留浸透施設チェックシート（04のグラフを確認）が正しく作成されているか | 簡易法用とシステム用が正しく使用されているかを確認する
計算結果が正確に記入されているかを確認する
貯留施設を計画する場合は、放流先管理者と放流量等の協議が成立していることを証する資料が添付されているか | 放流先管理者との協議結果が示されているか確認する
許可された放流量と設計した施設の放流量が使用されているか確認する