## 様式 (R5.9.25改定)①
タクシーメーター第2種装置検査記録紙
長野県計量検定所
検査年月日 |  |  | 年 月 日 | [8 empty] | 検査者
メーター 型式承認 |  |  | 型式承認 第 |  |  |  | B |  |  | 号 |  | 申請区分 | 期限更新 ・新車 ・ ﾒｰﾀｰ交換 ・ その他（ ）
メーター 製造番号 | [11 empty] | 申請者
車輌番号 |  |  |  | 500 | 300 | あ | [5 empty] | 営業者 | タクシー ハイヤー
|  |  |  | 530 | 330 | い | [5 empty] | 検査場所
メーター 製造者 |  |  | ニシベ ・ 大阪 ・ 矢崎 ・ 二葉 | [8 empty] | 有効周 (駆動輪) | 左 (5回転) |  | ． |  | ｍ
タイヤ |  |  | サイズ | [9 empty] | 右 (5回転) |  | ． |  | ｍ
[13 empty] | 合 計 1/10が1回転の有効周 |  | ． |  | ｍ
|  |  | 空気圧 | kPa | [7 empty] | 営業区域 | Ａ地区・Ｂ地区 |  | 課税・免税
|  |  | 種類 | ラジアル・スタッドレス・その他( ） | [7 empty] | 料金体系 | 基 本 | 1180m 1190m |  |  | 円
車種区分 |  |  | 普通 ・ 大型 ・ 特大 | [9 empty] | その後① |  | m |  | 円
車 名 |  |  | クラウン、クラウンコンフォート、 コンフォート | [8 empty] | 公差表No
|  |  | セドリック/グロリア、クルー、ハイエース、キャラバン | [8 empty] | ジャッキアップ及び計測の方法 | ジャッキアップ方法 |  | 回転数計測方法
|  |  | JPN TAXI、プリウス、プリウスα、カムリHV | [11 empty] | ・ABS警告灯点灯後,計測 ・TRC･VSCをOFFにした 後,計測開始 ・モード設定後、計測開始 ・約10km/h以下のABSが 作動しない状態で計測 ・計測値の２倍で判定 ・左右輪計測値の合計で判定
バネットNV200､ ( )
駆動方式 |  |  | FR・FF・4WD(1/1)・4WD(1/2)
ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ4WD・LSD・VDC・TRC付
１ｋｍ当たりのパルス数 | [7 empty] | パルス |  |  |  |  | パルス |  | パルス
装置検査 | 1回目 | [6 empty] | 1回目 |  |  |  |  | ２回目 |  | ３回目
| 基 本 | 基本距離 | [5 empty] | 1180m 1190m |  |  |  |  | 1180m 1190m |  | 1180m 1190m
|  | 基本回転数 | [5 empty] | 回転 |  |  |  |  | 回転 |  | 回転
|  | 同上＋公差回転数 | [5 empty] | 回転 |  |  |  |  | 回転 |  | 回転
|  | 観測値 | [5 empty] | 回転 |  |  |  |  | 回転 |  | 回転
| その後 | 基本距離＋その後の距離 1180ｍ（1190m）＋①×3 | [5 empty] | ｍ |  |  |  |  | ｍ |  | ｍ
|  | 基本回転数＋その後の回転数 | [5 empty] | 回転 |  |  |  |  | 回転 |  | 回転
|  | 同上＋公差回転数 | [5 empty] | 回転 |  |  |  |  | 回転 |  | 回転
|  | 観測値 | [5 empty] | 回転 |  |  |  |  | 回転 |  | 回転
[8 empty] | 合 |  |  |  |  | 合 |  | 合
|  | 判 定 |  |  | (理由) |  |  | 不(速い・遅い) |  |  |  |  | 不 (速 い・遅 い) |  | 不 (速 い・遅 い)
不（構造［ ］）
検査者確認欄 | [8 empty] | 確認 | [6 empty] | 確認
[11 empty] | 有効期限ステッカー |  |  |  |  | □
| 製造事業者封印(鉛/樹脂/ｼｰﾙ)(ﾒｰﾀｰ部) | [7 empty] | □ |  | 装置検査証印（メーター部） |  |  |  | (/樹脂) | □
| 修理事業者封印(鉛/ｼｰﾙ)(ﾒｰﾀｰ部) | [7 empty] | □ |  | 検定証印（メーター部） |  |  |  | (/樹脂) | □
| 申請中ステッカー、旧検査済証の回収 | [7 empty] | □ |  | 装置検査済証の交付 |  |  |  |  | □
2023-09-25
※右づめで記入
175/80R14､
185/80R14
( / Ｒ )
長野
松本
諏訪
松本
諏訪
195/65R15､
195/80R15
ジャッキアップするタイヤに○印
前
後
右前
右後
左後
左前
計測輪に→印