## 工事写真撮影要領（20250319）
工事写真撮影要領［木造軸組構法用］
１ 本要領の基本的事項 工事写真の撮影要領は、工事監理業務をはじめ工事実施のための仕様書などに別途定められている場合があります。 本要領は、建築基準法に基づく完了検査において、検査員が隠蔽部分などの工事実施状況等を確認できない部分を写真によって確認することを目的としています。 工事完了検査時に確認する写真は、工事監理業務等において撮影した写真によって代用することも可能です。 撮影した写真は、建築基準法第7条の5の検査特例の対象となる建築物は指定された写真の提出（添付）が必要となります。 法第7条の5の検査特例の対象以外の建築物については、申請書への添付（提出）の必要はなく、検査員の求めに応じて、現場にて提示いただきます。 ２ 工事写真の仕様 建築基準法第7条の5の検査特例の対象となる建築物については、以下の仕様を参考に作成して完了検査申請書ん添付してください。 法第7条の5の検査特例の対象以外の建築物に関しては特に仕様はありませんが、建築基準関係規定に適合していることが確認できる写真とします。 ①工事写真は、原則デジタル写真とします。 ②色彩は、原則カラーとします。 ③サイズは問いませんが、A４台紙に６枚程度収まるサイズとし、法適合確認が可能な被写体、サイズとします。 ３ 完了検査において提示を求める工事写真の撮影方法 (1) 撮影対象 工事完了検査において、目視、簡易な計測あるいは動作確認を行うことができない事項について、下表に示す工程、撮影箇所等を基本とします。 (２) 撮影方法 工事写真撮影に当たっては、原則として、次の項目のうち必要な事項を記載した黒板(白板)を文字が判読できるよう撮影対象とともに写し込むものとする。 ① 工事物件名 ② 工事種目 ③撮影部位 ④ 寸法、規格、表示マーク（撮影対象により記載） ⑤ 撮影時期 以下必要に応じて ⑥ 施工状況や⑦ 立会者名、受注者名 なお、必要に応じて写真台帳に施工状況などを付記することとします。 ※撮影時期、撮影の方法及び撮影個所はあらかじめ施工者と工事監理者との間で協議して確認しておいてください。
照合項目 |  | 照合内容・基準等 | 撮影の要不要 〇必要 ×不要 △条件により必要 | 工事写真撮影要領
照合内容
項 目 | 確認を行った部位・ 材料の種類等 | 左記検査項目に対応する建築基準法令の規定に基づく検査の内容を示す。 |  | 要の場合 ① 撮影時期（工程） ② 撮影方法、内容等 ③ 撮影箇所数
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | 敷地の高低差、形状、がけ等の状況、接道状況確認 | ×
| 擁壁 | 構造、形状、寸法の確認 | △ | ※擁壁の構造により以下の要領を適宜採用する。
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | 支持地盤 | 支持地盤の位置、種類、支持力等の確認 地盤調査結果の（地質、地盤の許容応力度等）確認 地盤補強等の場合は工法と品質の確認 | 〇 | [支持地盤の確認] ① 根切終了後 ② 根切り底について、地盤調査結果報告書において支持地盤とされている地質の状況が確認できるよう撮影するとともに、設計地盤からの根切底の位置（深さ）をメジャー等を用いて計測した状況を撮影 ③ 根切深さが異なるごとに代表箇所１か所以上を撮影（深さがすべて同一の場合は、建築物の四隅を最低撮影個所とする。） [地盤補強工事実施の場合] ① 地盤補強工事施工時における工程段階ごと（現況地盤の状況、補強する現況地盤の掘削終了時の掘削深さの確認、補強材の品質確認、地盤補強工事施工実施状況、補強後の設計地盤の確認） ② 地盤補強材の品質、掘削深さ、補強方法の品質、設計地盤について、それぞれの工程段階で期待される地耐力であることが確認できた状況を撮影 ③ 材料は搬入材ごと、現況地盤、掘削深さを含め施工状況及び補強後設計地盤は、上記確認ができる個所の代表箇所１か所以上を撮影（深さがすべて同一の場合は、建築物の四隅を最低撮影個所とする。）
| 木材 | 品質（規格、節・腐れ等）及び部材の種類、形状寸法の確認 | △ | ※設計仕様の材料品質が納入者からの証明書や納品書等で確認できる場合は不要 ① 造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる木材の加工又は現場搬入時 ② 構造耐力上主要な部分（壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに類するものをいう。）に用いる材料の品質が確認できる写真 ③ 部材ごと、仕様の異なるごとに撮影
| コンクリート | 品質（JIS規格、大臣認定）及び形状、寸法、仕上状況の確認 | △ | ※設計仕様の材料品質が納入者（JIS規格認定工場）からの証明書や納品書等で確認できる場合は不要
| 鉄筋 | 品質（JIS規格、大臣認定）及び形状、寸法の確認 | △ | ※設計仕様の材料品質が別項目（基礎）においてロールマークの撮影やタグ、ミルシート、納品書等によりJIS規格品であることが確認できる場合は写真不要 ①材料の現場搬入時 ②鉄筋のロールマークあるいはタグを撮影 ③搬入単位で、かつ種別ごとに撮影
| 屋根材 | 材料の仕様、品質、形状、寸法及び不燃材を求められる地域では仕様不燃材としての仕様の確認 | △ | （下地材等の隠蔽部分などにおいて完了検査時に確認できない材料や工法により工事を実施した場合は写真撮影を行う。） ① 下地材等の隠蔽部分の工事実施時 ② 下地等の設計仕様が確認できる写真（下地材等の寸法、間隔等に基準がある場合は確認できるようメジャー等を用いて計測した状況を撮影 ③ 仕様の異なるごとに代表箇所1か所以上撮影
| 外壁材 | 材料の仕様、品質、形状、寸法及び防火材料を求められる地域では延焼のおそれのある部分等の仕様の確認 | △ | （下地材等の隠蔽部分などにおいて完了検査時に確認できない材料や工法により工事を実施した場合は写真撮影を行う。） ① 下地材等の隠蔽部分の工事実施時 ② 下地等の設計仕様が確認できる写真（下地材等の寸法、間隔等に基準がある場合は確認できるようメジャー等を用いて計測した状況を撮影 ③ 仕様の異なるごとに代表箇所1か所以上撮影
| 接合金物 | 接合箇所ごとに適合した仕様（形状、寸法、品質）の確認 | × | ※別項目の土台、柱等の施工状況において金物の仕様を撮影する。
| アンカーボルト | 形状、寸法、品質の確認 | × | ※別項目の土台、柱等の施工状況において金物の仕様を撮影する。
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 柱とはりとの接合部分 | 柱頭部の接合方法の確認 | 〇 | ① 建前終了（接合金物施工完了）時 ② 接合箇所（金物接続箇所以外を含む）の状況を撮影 ③ １階及び２階ごと、また、仕様（金物等）の異なるごとに代表箇所1か所撮影
| 筋交い端部の接合部分 | 端部の接合方法及び欠き込み部の補強方法の確認 | 〇 | ① 建前終了（接合金物施工完了）時 ② 筋かい端部（上下）の接合状況の撮影とたすき掛けにおいて欠きこみを行い補強を行った個所がある場合は補強状況を撮影 ③ 仕様の異なるごとに各階ごとに代表箇所（筋かい補強を含む）撮影
| 柱と土台の接合部分 | 柱脚部の接合方法の確認 | 〇 | ① 建前終了時（接合金物施工完了）時 ② 接合箇所（金物接続箇所以外を含む）の状況を撮影 ③ 仕様の異なるごとに代表箇所1か所
| 土台と基礎との接合部分 | 基礎との緊結状況（アンカーボルト及びホールダウン金物の材質、形状、寸法及び配置）の確認 | 〇 | ① アンカーボルト及びオールダウン金物セット時（コンクリート打設前）と建前終了（接合金物施工完了）時 ② アンカーボルト等の設置状況を仕様が確認でき、埋め込み深さが確認できるようメジャー等を用いて計測した状況を撮影 また、アンカーボルト又はホールダウン金物の座金、ナットの仕様が確認できるよう撮影 アンカーボルトは、柱からの設置距離及びボルト設置間隔が確認できるようメジャー等を用いて計測した状況を撮影 ③ 上記の撮影個所ごと、また、仕様の異なるごとに代表箇所（最低４か所）撮影
| 基礎鉄筋の接合部分 | 継手個所の状況及び重ね長さの確認 | 〇 | ① 基礎鉄筋配筋終了時 ② 鉄筋の継手個所がある場合は、当該箇所を重ね継手の場合はその長さが確認できるようメジャー等を用いて計測した写真 ③ 仕様の異なるごとに代表箇所（最低１か所）撮影
| 屋根材 | 屋根葺き材の緊結状況の確認 | 〇 | ① 屋根葺き施工（屋根材の緊結を行った時期）時 ② 屋根材の緊結の基準（材料及び工法）が確認状況を撮影 ③ 材料及び仕様（瓦の場合は、けらば、軒、平部ごと）の異なるごとに代表箇所（１階及び２階ごとに切り妻の場合２面を基本に各面、寄棟等の場合４面を基本に各面）を撮影
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 基礎 | 基礎の種別及び位置、くいの工法、長さ、径、位置、偏心による補強、底版寸法、主筋の径、本数、位置、定着 | 〇 | [基礎配筋状況] ① 基礎の配筋完了時 ② 鉄筋のJIS規格が確認できるようロールマーク部分を撮影 設計のとおり配筋されていることをメジャー等を用いて計測した状況を撮影 基礎補強筋のフックの施工状況を撮影 鉄筋のかぶり厚が確認できるようメジャー等を用いて計測した状況を撮影 ③ 基礎の配筋が異なる個所ごとに代表箇所を全体が確認できるよう撮影 [基礎の形状等の状況] ①基礎コンクリート打設及び打設後（埋め戻し前） ②基礎底盤の設計地盤からの深さ、立ち上がりの厚さ及び布基礎の場合は底盤の幅及び厚さが確認できるようメジャー等を用いて計測した状況を撮影 [くい施工の場合] ① くい施工時 ② くいの形状、品質、寸法が確認できるよう撮影するとともに、くいの長さが確認確認できるようメジャー等を用いて計測した状況を撮影 ③ くいの長さや仕様の異なるごとに代表箇所（最低４か所）を撮影
| 土台 | 位置、形状、寸法の確認及び基礎との緊結状況（アンカーボルトの材質、形状、寸法及び配置） | 〇 | 「土台と基礎との接合部分」の写真を兼ねる
| 柱 | 位置、形状、寸法の確認及び柱の小径基準を下回る欠き取る場合の補強方法の確認 | △ | （欠き取る場合は要） ① 欠き取り部補強後 ② 欠き取り部補強状況が確認できる者真 ③ 補強個所最低1か所
| はり | 位置、形状、寸法の確認及び構造耐力上支障のある欠込みがないことの確認 | ×
| 筋交い | 位置、形状、寸法の確認及び欠込み部の補強 | 〇 | [筋かいの配置、形状、寸法] ① 建前完了時 ② 筋かいを施工した軸組全景がわかるよう撮影するとともに、筋かいの寸法が確認できるようメジャー等を用いて計測した状況を撮影 ③ 全景は建築物外周４面及び内部に設置している場合は代表箇所４か所 形状、寸法が確認できる写真は、仕様の異なる筋かいごとに代表箇所（最低４か所）撮影 [筋かいを欠き取る場合] ① 欠き取り部補強後 ② 欠き取り部補強状況が確認できるよう撮影 ③ 仕様が異なるごとに補強個所最低1か所を撮影
| 壁・耐力壁・準耐力壁 | 位置、形状、寸法の確認及び耐力壁等の仕様 | 〇 | ① 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁工事終了時 ② 耐力壁配置の全景がわかるよう撮影するとともに、耐力壁を構成する材料の仕様（形状、寸法）がわかる写真と施工方法が確認できるよう撮影 くぎ等のピッチが基準となる工法は、下地材の仕様の写真とともに、くぎのピッチが確認できるようメジャー等を用いて計測した状況を撮影 ③ 全景は建築物外周４面及び内部に設置している場合は代表箇所４か所 耐力壁の仕様（形状、寸法）の異なるごとに代表箇所（最低４か所）撮影
| 床 | 位置、形状、寸法の確認及び火打ち材の設置状況の確認 | 〇 | ① 火打ち材設置後 ② 材の設置状況 ③ 小屋及び床（2階及び1階）代表箇所４か所を撮影
| 屋根 小屋組み | 位置、形状、寸法の確認及び必要な振れ止めの設置状況 | 〇 | ① 屋根の小屋組の工事終了時 ② 小屋組みの振れ止めの材料の仕様及び設置（くぎ等による接合方法）状況を撮影した写真 屋根下地について、母屋、垂木等の配置と接合（くぎ等による接合方法）状況を撮影した写真 ③ １階及び２階の屋根面ごとに代表箇所（最低４か所）を撮影
| 建築物全体 | 建築物の形状、高さ、断面寸法の確認 | ×
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措 置及び状況 | 地盤から1m以内の部分の土台、柱筋交い | 構造耐力上主要な部分の防腐、防蟻措置の確認 | 〇 | ① 防腐、防蟻処理実施後又は処理材施工時 ② 材料の仕様が確認できる写真あるいは処理、施工実施状況の確認できる写真 ③ 薬剤注入材は材料搬入時の写真 現場施工等の場合は代表個所（最低４個所）撮影
| 外壁の下地 | 外壁内部の防腐措置の確認 | 〇 | ① 外壁下地施工時 ② 下地防腐処理状況が確認できる写真 ③ 仕様の異なるごとに代表箇所（最低４面）撮影
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況 | ※住宅の場合は一般に該当しない |  | ×
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 内装仕上げ材 | 仕上材の種類、仕上状況の確認及び石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置の確認 | ×
| 内部建具 | 同上 | ×
| 各種設備機器の面材 | 同上 | ×
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ | 火気使用室の天井、壁 | 材料の種類（準不燃材等の仕様であることなど）、仕上げ状況の確認 | ×
開口部に設ける建具の種類及び大きさ | 外部開口部 | 防火設備の仕様、必要採光、換気面積への適合状況の確認 | ×
建築設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む） | 配管、配線 | 材料の仕様（種類、形状、寸法）、品質の確認 | △ | ※設計仕様の材料品質がメーカー証明書や納品書等で確認できる場合は不要 ① 各設備配管、機器施工時 ② 設計仕様の材が搬入されていることがわかる写真 ③ 仕様の異なるごとに撮影
| 給水設備 | 施工状況の確認 | 〇 | ① 配管、機器施工時 ② 隠ぺい部分（特に土中配管とスリーブ配管）の施工状況がわかる写真 ③ 仕様の異なるごとに代表箇所（最低４か所）
| 排水設備 | 施工状況の確認 | 〇 | ① 配管、機器施工時 ② 隠ぺい部分（特に土中配管とスリーブ配管）の施工状況がわかる写真 ③ 仕様の異なるごとに代表箇所（最低４か所）撮影
| 浄化槽 | 仕様、品質及び設置状況の確認 | △ | ※設計仕様の材料品質がメーカー証明書や納品書等で確認できる場合は不要 （一般に型式認定品である場合を想定している。）
| 電気設備 | 施工状況及び完了後の検査結果の確認 | 〇 | ① 配線、機器施工時 ② 隠ぺい部分の施工状況がわかる写真 ③ 仕様（電線種類）の異なるごとに代表箇所（使用長さが短い場合は１か所その他は４か所）撮影
| ガス設備 | 施工状況及び完了後の検査結果の確認 | 〇 | ① 配管、機器施工時 ② 隠ぺい部分（特に土中配管とスリーブ配管）の施工状況がわかる写真 ③ 仕様の異なるごとに代表箇所（最低４か所）撮影