## 表紙
工事名称 | 諏訪児童相談所太陽光発電設備工事
工事場所 | 諏訪市湖南
令和7年9月
公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和7年4月
月単位の週休2日工事に係る補正単価適用

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館棟
1
式
本館棟
1
式
計

## 種目
本館棟 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
太陽光発電設備工事
1
式
計
本館棟 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
本館棟 科目別内訳 |  |  |  | 5
太陽光発電設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備
（機器及び据付工事） | 1
式
電気設備工事
（機器間の配管配線工事） | 1
式
計
本館棟 科目別内訳 |  |  |  | 6
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
（天井点検口等） | 1
式
計

## 中科目1
本館棟 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
太陽光発電設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備 | 機器及び据付工事
（機器及び据付工事） |  | 1
式
計
電気設備工事 | 機器間の配管配線工事
（機器間の配管配線工事） |  | 1
式
計
本館棟 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事 | 天井点検口等
（天井点検口等） |  | 1
式
計

## 細目別内訳
本館棟 細目別内訳 | [5 empty] | 9
太陽光発電設備工事 |  | 発電設備（機器及び据付工事） |  |  | 機器及び据付工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ | 410W
15
枚
延長ｹｰﾌﾞﾙ | ｺﾈｸﾀ共
1
式
屋根取付金物 | 立平葺用
1
式
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ | 単相 5.5kw 屋外壁掛型
1
台
小型計測端末装置 | 鋼板製収容箱共
1
台
非常ｺﾝｾﾝﾄ盤 | 2P 15A.E×2 収容
| 鋼板製 | 1
面
機器運搬費 | 揚重費共
1
式
架台組立費
1
式
ﾓｼﾞｭｰﾙ間配線工事 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅまで
1
式
機器取付費
1
式
現地試験調整費
1
式
計
本館棟 細目別内訳 | [5 empty] | 10
太陽光発電設備工事 |  | 電気設備工事（機器間の配管配線工事） |  |  | 機器間の配管配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設電源費 | 発電機、燃料、仮設ｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 運搬費、仮設ｹｰﾌﾞﾙ撤去処分 | 1
式
既設引込盤改修
1
面
既設分電盤改修
1
面
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ケーブルラック | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
本館棟 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 建築工事（天井点検口等） |  |  | 天井点検口等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
くさび緊結式足場 | 幅900ｍｍ 高10ｍ未満
抜け止め機能付き |  | 50.4
㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
50.4
㎡
安全ﾈｯﾄ張り | 網目15ｍｍ
(水平張り) |  | 7.5
㎡
養生
27.4
㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 | 1
㎡
整理清掃後片付け
27.4
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 1
か所
計

## 別紙明細
本館棟 別紙明細 | [5 empty] | 12
太陽光発電設備工事 |  | 電気設備工事（機器間の配管配線工事） |  |  | 機器間の配管配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設電源費 | 発電機、燃料、仮設ｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  |  | 別紙 00-0001
| 運搬費、仮設ｹｰﾌﾞﾙ撤去処分 | 1
式
仮設発電機 | 1Φ3W 200/100V 10kva
| 軽油・運搬費共 | 1
日
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
30
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 30
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない
撤去 |  | 30
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 30
ｍ
運搬費 | 建設系廃棄物
| 2t・片道75km | 1
回
発生材処分 | 安定型混合廃棄物
120
kg
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
計
本館棟 別紙明細 | [5 empty] | 13
太陽光発電設備工事 |  | 電気設備工事（機器間の配管配線工事） |  |  | 機器間の配管配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| 管内 | 2
ｍ
計
本館棟 別紙明細 | [5 empty] | 14
太陽光発電設備工事 |  | 電気設備工事（機器間の配管配線工事） |  |  | 機器間の配管配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 12
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 6
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
計
本館棟 別紙明細 | [5 empty] | 15
太陽光発電設備工事 |  | 電気設備工事（機器間の配管配線工事） |  |  | 機器間の配管配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡未満/個
屋外(SUS) |  | 0.14
㎡
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
屋外(SUS) |  | 1.2
㎡
計
本館棟 別紙明細 | [5 empty] | 16
太陽光発電設備工事 |  | 電気設備工事（機器間の配管配線工事） |  |  | 機器間の配管配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブルラック | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 200A 直 線 1段目
12.5
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 200A L 形 1段目
(直線以外) |  | 1
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 200A T 形 1段目
(直線以外) |  | 1
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | Z35 -200 -WP
12.5
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | Z35 -200 -WP Ｌ形
1
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | Z35 -200 -WP Ｔ形
1
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持材 | ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ 穴あき350L
13
本
傾斜屋根取付金物
26
個
計