## 表紙
工事名称 | 松本児童相談所管理棟事務室改修工事
工事場所 | 松本市波田
令和6年7月
公共工事建設労務単価（長野県建設部）令和6年5月版

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 率＋積上げ
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
事務室改修
1
式
会議室改修
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
事務室改修
1
式
会議室改修
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
事務室改修
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
事務室改修
1
式
計
会議室改修
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
事務室改修
1
式
計
会議室改修
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
事務室改修
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
庁舎 |  | 事務室改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１階事務室改修
軽量鉄骨間仕切り | L7500*H3000 片開きドア
壁 | W800*H2000共 | 1
組
計
建築工事 細目別内訳
庁舎 |  | 会議室改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
２階会議室改修
間仕切り解体用養 | 仮間仕切り、床、搬出経路
生 |  | 1
式
可動式間仕切り撤 | W9000*H3000*D150 手作業解体
去 | 人力運び出し 作業用足場共 | 1
基
産業廃棄物処理 | 混合廃棄物 運搬共
5
㎡
床OAフロアー | 三洋工業マジックフロアー同等品
124
㎡
OAフロアースロー | L2500
プ |  | 1
か所
タイルカーペット | GA-400
124
㎡
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
庁舎 |  | 事務室改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１階事務室改修
火災報知器増設 | 消防申請書類作成共
1
か所
照明器具移設及び | 会議室と受付を分岐
回線改修 |  | 1
式
照明器具撤去穴補 | 移設個所開口補強共
修 |  | 1
式
ブラインド新設 | W1800*H1800 t25 既存撤去処分共
1
組
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 会議室改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
会議室改修 | 幹線工事
電源ケーブル | CET22
40
ｍ
L-2B 分電盤 | 100AF100AT 100/200V 20回路
1
面
同上付属品 | W500*H1000*D120
下部ダクト |  | 1
面
同上付属品 | W500*H1000*D120
上部ダクト |  | 1
面
分岐ブレーカー | 100AF/100AT MCCB
LP-1A内 |  | 1
面
同上改造費
1
式
壁貫通・補修 | 50φ*120～150 機械はつり
1
個
耐火処理
1
個
設置工事 | IE8.0
40
ｍ
会議室改修 | コンセント工事
ケーブル | EEF2.0×3C
200
ｍ
OA床 ハーネスジ | 4分岐 防塵カバー付き
ョイント |  | 16
個
ハーネスタップ | 8個口程度 抜け止め
20
本
アクリルカバー
16
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
庁舎 |  | 会議室改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設コンセント撤 | 会議室化に伴うフロア上のコンセン
去 | ト撤去 | 1
式
会議室改修 | 照明器具LED化工事
LEDリニューアル
器具 |  | 18
台
既設撤去
1
式
会議室改修 | 弱電工事
弱電ケーブル敷設 | UTPケーブル Cat6 MJ共
300
ｍ
弱電ケーブル敷設 | TKEE0.65×20P
50
ｍ
弱電ケーブル敷設 | EBT0.4×2P MJ共
200
ｍ
24ポート級 HUB
2
基
端子盤 | 500×1800×200
1
面
上部ダクト | 500×1000×200
1
面
自動火災報知設備
工事 |  | 1
式
テレビ設備工事 | １か所
1
式
ネットワーク工事 | 移設等１式
1
式
電話設備工事 | 移設・設定等１式
1
式
電気設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 会議室改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設不要ケーブル
類撤去 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
庁舎 |  | 事務室改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１階事務室改修
ルームエアコン取 | 8畳用 壁下地補強
付 | 窓貫通アクリル 専用電源引込共 | 1
| 板入替 |  | 基
換気扇設置 | 居室新設に伴う24時間換気設置
ウェザーカバー、窓アルポリックパ
ネル改修、スイッチ、コンセント、
電気配線共
| 三菱EX-25C4-S同等品 | 1
組
２階会議室改修
FF暖房機調整 | 改修に伴う壁際にあるＦＦ調整
2
台
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
棚ロッカー等移設 | 普通作業員２人半日程度
手間 |  | 4
回
化学物質濃度測定 | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法(拡散法)
| 設置･回収共 2か所 | 1
式
計