## 表紙
工事名称 | 県立長野図書館屋上防水改修ほか工事
工事場所 | 長野市若里
設計年月：令和８年５月
公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和８年４月版

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
上記直接工事費のうち材料費
1
式
上記直接工事費のうち労務費
1
式
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 率+積上げ
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額
1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防水改修ほか
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館棟・書庫棟
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
防水改修ほか
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
鉄骨
1
式
防水
1
式
外壁改修・塗装
1
式
内外装
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
本館棟・書庫棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
受変電設備
1
式
発電設備
1
式
火災報知設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
防水改修ほか
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
鉄骨 | 付帯鉄骨等
1
式
計
防水 | 外部
1
式
計
外壁改修・塗装 | 外部
1
式
計
内外装 | 内部
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
本館棟・書庫棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
発電設備 | 太陽光発電
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
防水改修ほか |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠 900×1700
(手摺先行方式) | 22m未満 運搬共 | 662.4
| 存置３ヶ月 |  | ｍ
くさび緊結式足場 | W=900 10m未満 手摺先行式 運搬共
| 存置３ヶ月 | 108
㎡
くさび緊結式足場 | W=600 10m未満 手摺先行式 運搬共
| 存置３ヶ月 | 657.3
㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 運搬
| 共 | 1,427.7
| 存置３ヶ月 |  | ㎡
安全手すり | 足場用 運搬共
(手すり先行方式) | 存置３ヶ月 | 161.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
防水改修ほか |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽溝形鋼 | ［-250×50×4.5 SS400
106.6
kg
等辺山形鋼 | L-75×75×6 SS400
34.5
kg
等辺山形鋼 | L-50×50×6 SS400
26.3
kg
板鋼 | PL-6 SS400
29.7
kg
板鋼 | PL-9 SS400
29.7
kg
縞鋼板 | CH/PL-4.5 SS400
128.9
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
▲18
kg
溶融亜鉛ﾒｯｷ
0.4
ｔ
高力ﾎﾞﾙﾄ | F8T-M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ
8
本
ｵｰﾙｱﾝｶｰ | M16-120 SUS
4
本
ｵｰﾙｱﾝｶｰ | M12-70 SUS
8
本
工場加工組立 | 溶接 孔空け共
0.4
ｔ
現場建方・取付 | 高力ﾎﾞﾙﾄ締付共
0.4
ｔ
階段-鋼製手摺 | H=800 縦格子 斜部 溶融亜鉛ﾒｯｷ
手摺：□-60×30×2.3
手摺子：FB-60×44
上桟・下桟：FB-60×44
| 支柱：FB-60×44 | 8.6
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
防水改修ほか |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨運搬 | 6t車
0.7
ｔ
計
建築工事 細目別内訳
防水改修ほか |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧洗浄
2,654
㎡
整理清掃 | 一 般 -
後片付け | - | 2,654
㎡
墨出し | 一 般 -
| - | 2,654
㎡
（屋上西側屋根）
屋根部ｼｰﾄ防水ｶﾊﾞ | t=1.5 高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定
ｰ（平面） | 式工法 絶縁ｼｰﾄ共 | 1,584
| ｼﾞｮｲﾝﾄ部完全熱融着 |  | ㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部ｼｰﾄ防水 | t=1.5 高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定
ｶﾊﾞｰ（勾配） | 式工法 絶縁ｼｰﾄ共 | 360
| ｼﾞｮｲﾝﾄ部完全熱融着 |  | ㎡
同上立上面（笠木 | ｱﾝｸﾞﾙ固定 取合いｼｰﾘﾝｸﾞ共
部）端部固定 |  | 120
ｍ
樋部ｼｰﾄ防水 | t=1.5 高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定
（平面） | 式工法 絶縁ｼｰﾄ共 | 48
| ｼﾞｮｲﾝﾄ部完全熱融着 |  | ㎡
樋部ｼｰﾄ防水 | t=1.5 高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ 全面接着
（立上り部） | 工法 絶縁ｼｰﾄ共 | 12
| ｼﾞｮｲﾝﾄ部完全熱融着 |  | ㎡
同上繋ぎ端部固定 | FB固定 2ヶ所
240
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 125Φ SUSｽﾄﾚｰﾅｰ
| 接合部完全熱融着 | 6
| 既存撤去・処分共 |  | か所
（西側ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水はそのまま
・ELV屋根）
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 48
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 19
㎡
ｳﾚﾀﾝ用ﾄﾞﾚﾝ取付 | SUS
| 既存撤去・処分共 | 3
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
防水改修ほか |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（15～16通り間ｸｰ
ﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ屋根）
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 86
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 44.5
㎡
ｳﾚﾀﾝ用ﾄﾞﾚﾝ取付 | SUS
| 既存撤去・処分共共 | 5
か所
（屋上西側屋根）
屋根部ｼｰﾄ防水ｶﾊﾞ | t=1.5 高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定
ｰ（平面） | 式工法 絶縁ｼｰﾄ共 | 389
| ｼﾞｮｲﾝﾄ部完全熱融着 |  | ㎡
同上立上面（笠木 | ｱﾝｸﾞﾙ固定 取合いｼｰﾘﾝｸﾞ共
部）端部固定 |  | 82.8
ｍ
樋部ｼｰﾄ防水 | t=1.5 高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械固定
（平面） | 式工法 絶縁ｼｰﾄ共 | 11.5
| ｼﾞｮｲﾝﾄ部完全熱融着 |  | ㎡
樋部ｼｰﾄ防水 | t=1.5 高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ 全面接着
（立上り部） | 工法 絶縁ｼｰﾄ共 | 1.4
| ｼﾞｮｲﾝﾄ部完全熱融着 |  | ㎡
同上繋ぎ端部固定 | FB固定 2ヶ所
28.8
ｍ
改修用ﾄﾞﾚﾝ | 125Φ SUSｽﾄﾚｰﾅｰ
| 接合部完全熱融着 | 4
| 既存撤去・処分共 |  | か所
太陽光ﾊﾟﾈﾙ受架台
支持金具 | 円盤型ｾｯﾄ 全ﾈｼﾞﾀｲﾌﾟ
| ｼｰﾄ防水取合熱融着処理 | 936
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え
屋上笠木取合ｼｰﾘﾝ | 既存撤去・処分共
ｸﾞ打ち替え |  | 160
ｍ
建築工事 細目別内訳
防水改修ほか |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 160
ｍ
運搬・法定福利
運搬費
1
式
法定福利費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
防水改修ほか |  | 外壁改修・塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（塗装）
下地調整 | C種
267
ｍ
錆止め | C種 溶剤系
267
ｍ
DP塗装 | 細幅物 ふっ素樹脂系
267
ｍ
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 10.8
㎡
（外壁改修）
施工数量調査 | ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修
(外壁改修) |  | 522
㎡
高所作業車 | 12m
3
日
ﾀｲﾙ部浮き | 透明樹脂系ﾀｲﾙ張り仕上げ外壁複合
| 改修工法SG-1同等品 | 30.6
㎡
ﾀｲﾙ部ひび割れ | 自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法
0.2～0.5mm未満 |  | 7.1
ｍ
ﾀｲﾙ部ひび割れ | 自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法
0.5mm以上 |  | 10.5
ｍ
ﾀｲﾙ部欠損剥落 | 既存ﾀｲﾙ撤去・処分・張替
95
枚
ﾓﾙﾀﾙ部浮き | ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ工法25本
9.8
㎡
ﾓﾙﾀﾙ部ひび割れ | 自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法
0.2～0.5mm未満 |  | 1.1
ｍ
ﾓﾙﾀﾙ部ひび割れ | 自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法
0.5mm以上 |  | 3.3
ｍ
建築工事 細目別内訳
防水改修ほか |  | 外壁改修・塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗
り付け工法 |  | 5
㎡
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 | 鋼材露出部
填工法 |  | 1
㎡
白華補修 | 弱酸性洗剤洗い
25
か所
高圧洗浄
279
㎡
ﾓﾙﾀﾙ面塗装 | 微弾性ﾌｨｰﾗｰ処理 水性ｼﾘｺﾝ
279
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
防水改修ほか |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 小規模 -
| - | 31.8
㎡
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 31.8
㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
29.4
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
4.5
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
10.8
㎡
壁合板t=12 | 材工共
2.6
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 10.8
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 25
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
37.4
ｍ
下り壁見切縁 | ｱﾙﾐ製
4
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 5
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 5
か所
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ取外し・ | 材工共
再取付 |  | 1
式
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 29.4
㎡
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ積込 | 人力
み |  | 0.3
ｍ3
建築工事 細目別内訳
防水改修ほか |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ運搬 | 2ｔ車
| 0.3ｍ3程度 | 1
台
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ処分
0.3
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本館棟・書庫棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
照明器具 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟・書庫棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太陽電池 | 出力 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
架台 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
パワーコンディシ | [5 empty] | 別紙 00-0009
ョナー |  | 1
式
交流集電箱 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
接続箱 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
自立コンセント盤 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
機器間ケーブル工 | [5 empty] | 別紙 00-0013
事 |  | 1
式
復電操作箱 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計測装置類 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
配管支持材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
金属ダクト | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
電気設備工事 細目別内訳
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤改修 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
壁貫通 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
試験調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
使用前自己確認 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
耐圧試験費 | 主任技術者 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
本館棟・書庫棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
感知器 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
本館棟・書庫棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
人感センサー | 取り外し・再取り付け
1
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
照明器具 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
LED照明器具 | LSS9 -2 15 LN
| 取り外し・再取り付け | 3
個
LED照明器具 | FRS20 -4 -48
| 取り外し・再取り付け | 4
個
計
電気設備工事 別紙明細
本館棟・書庫棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
本館棟・書庫棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修 | OVGR ×1
| ELCB3P225AF175AT ×2 | 1
| 増設 |  | 式
計
電気設備工事 別紙明細
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太陽電池 | 出力 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
太陽電池モジュー
ル |  | 208
枚
計
架台 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
架台 | 2段10度
1
式
計
パワーコンディシ | [5 empty] | 別紙 00-0009
ョナー |  | 1
式
パワーコンディシ | 3φ3W 10KW
ョナー |  | 8
台
計
交流集電箱 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
交流集電箱
2
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接続箱 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
接続箱
8
台
計
自立コンセント盤 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
自立コンセント盤
1
面
計
機器間ケーブル工 | [5 empty] | 別紙 00-0013
事 |  | 1
式
延長ケーブル
16
組
計
復電操作箱 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
復電操作箱
1
台
計
電気設備工事 別紙明細
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計測装置類 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計測監視装置
1
台
日射計
1
個
気温計
1
個
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 403
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
| 管内 | 2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 42
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 60
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C
| 管内 | 429
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
32
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 露出
10
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 7
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 72
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 9
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 | 62
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 露出
35
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 75㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 75㎜
(E) |  | 58
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 ZGP28
17
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 ZGP36
195
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F2) |  | 6.5
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管支持材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
コンクリートブロ | L＝150 H＝100
ック（架台） |  | 24
個
コンクリートブロ | L＝300 H＝100
ック（架台） |  | 24
個
コンクリートブロ | L＝600 H＝100
ック（架台） |  | 15
個
計
電気設備工事 別紙明細
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
プルボックス | SS 300×300×250 SUS WP
6
個
ｻｲｽﾞ：300×300×250
0.3×0.3×2＝0.18㎡
0.3×0.25×4＝0.3㎡
計：0.48㎡/個
0.3㎡以上0.5㎡未満
個
プルボックス | SS 400×400×250 SUS WP
2
個
ｻｲｽﾞ：400×400×250
0.4×0.4×2＝0.32㎡
0.4×0.25×4＝0.4㎡
計：0.72㎡/個
0.5㎡以上 1㎡未満
プルボックス | SS 500×500×250 SUS WP
1
個
ｻｲｽﾞ：500×500×250
0.5×0.5×2＝0.5㎡
0.5×0.25×4＝0.5㎡
計：1㎡/個
1㎡以上 2㎡未満
プルボックス | SS 700×500×700 SUS WP
1
個
ｻｲｽﾞ：700×500×700
0.7×0.5×4＝1.4㎡
0.7×0.5×2＝0.7㎡
計：2.1㎡/個
プルボックス | SS 600×600×500
2
個
ｻｲｽﾞ：600×600×500
0.6×0.6×2＝0.72㎡
0.6×0.5×4＝1.2㎡
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計：1.92㎡/個
1㎡以上 2㎡未満
プルボックス | SS 700×400×500
1
個
ｻｲｽﾞ：700×400×500
0.7×0.4×2＝0.56㎡
0.5×0.4×2＝0.4㎡
0.7×0.5×2＝0.7㎡
計：1.66㎡/個
1㎡以上 2㎡未満
プルボックス | SS 300×400×800
2
個
ｻｲｽﾞ：300×400×800
0.3×0.4×2＝0.24㎡
0.8×0.3×2＝0.48㎡
0.8×0.4×2＝0.64㎡
計：1.36㎡/個
1㎡以上 2㎡未満
計
金属ダクト | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
金属ﾀﾞｸﾄ(AS) | 400× 200 直線
22
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤改修 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
電灯分電盤改修 | 1L-1 ELCB2P50A20AT×1 増設
1
式
計
壁貫通 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 12
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 30
ｍ
接地極 | 600×600×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極 | 10φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 20
か所
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
アスファルト | 撤去・復旧
36
㎡
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 54
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 54
ｍ3
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
据付費
1
式
計
電気設備工事 別紙明細
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ホイルクレーン | 25t オペレータ付
2
日
計
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
運搬費
1
式
計
試験調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
試験調整費
1
式
計
使用前自己確認 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
使用前自己確認
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
本館棟・書庫棟 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐圧試験費 | 主任技術者 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
耐圧試験費 | 主任技術者
1
式
計
電気設備工事 別紙明細
本館棟・書庫棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
感知器 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
感知器 | ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 定温式
| 取り外し・再取り付け | 6
個
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 22
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 基本料 修理費含む | 26.8
| 存置３ヶ月 運搬共 |  | ｍ
揚重機 | 移動式ｸﾚｰﾝ 25ｔ
25
日
交通誘導警備員B
25
人
計