## 表紙
工事名称 | 総合教育センター管理・研修棟防災監視盤更新工事
工事場所 | 塩尻市大字片丘
令和7年5月
公共工事設計労務単価(長野県建設部)令和7年4月版
週休2日工事(月単位)に係る経費の補正単価適用

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理研修棟
1
式
食堂棟
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理研修棟
1
式
計
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理研修棟
1
式
食堂棟
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
管理研修棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
火災報知設備
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
食堂棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
火災報知設備
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
管理研修棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
管理研修棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
食堂棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
管理研修棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
火災報知設備 | 自動閉鎖
1
式
火災報知設備 | ガス漏れ火災警報
1
式
計
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
食堂棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
火災報知設備 | 自動閉鎖
1
式
火災報知設備 | ガス漏れ火災警報
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
管理研修棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
管理研修棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
食堂棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
管理研修棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機 | 複合GR型 壁掛型 蓄積式
1
面
中継器ユニット更 | RA-1-1
新 |  | 1
個
中継器ユニット更 | RA-1-2
新 |  | 1
個
中継器ユニット更 | RA-1-3
新 |  | 1
個
中継器ユニット更 | RA-1-4
新 |  | 1
個
中継器ユニット更 | RA-3-1
新 |  | 1
個
中継器ユニット更 | RA-3-2
新 |  | 1
個
中継器ユニット更 | RB-1-1
新 |  | 1
個
中継器ユニット更 | RC-1-1
新 |  | 1
個
中継器
4
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 露出
1
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
1
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 露出
52
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
| 自動試験機能付き | 129
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 埋込
| 自動試験機能付き | 40
個
光電式煙感知器 | 2種・3種 蓄積型 露出
| 自動試験機能付き | 3
個
光電式煙感知器 | 2種・3種 蓄積型 埋込
| 自動試験機能付き | 31
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出 ガード付き
| 自動試験機能付き | 3
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
| 自動試験機能付き | 5
個
熱アナログ式スポ | 特種 露出 40～85℃
ット型感知器 | 自動試験機能付き | 148
組
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
管理研修棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
熱アナログ式スポ | 特種 露出 40～85℃ 防水
ット型感知器 | 自動試験機能付き | 12
組
熱アナログ式スポ | 特種 埋込 40～85℃
ット型感知器 | 自動試験機能付き | 8
組
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出 ガード付き
| 自動試験機能付き | 2
個
ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ作成費
1
式
発信機 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
警報ベル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
表示灯 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
移報器 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
立会検査 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
管理研修棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動閉鎖
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) |  | 30
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
管理研修棟 |  | 火災報知設備 |  |  | ガス漏れ火災警報
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中継器 | 3個用 露出
6
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
管理研修棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
食堂棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
| 自動試験機能付き | 1
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 埋込
| 自動試験機能付き | 6
個
光電式煙感知器 | 2種・3種 蓄積型 埋込
| 自動試験機能付き | 4
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
| 自動試験機能付き | 10
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 埋込
| 自動試験機能付き | 2
個
熱アナログ式スポ | 特種 露出 40～85℃
ット型感知器 | 自動試験機能付き | 5
組
熱アナログ式スポ | 特種 露出 40～85℃ 防水
ット型感知器 | 自動試験機能付き | 10
組
発信機 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
警報ベル | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
表示灯 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
食堂棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動閉鎖
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) |  | 2
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
食堂棟 |  | 火災報知設備 |  |  | ガス漏れ火災警報
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中継器 | 5個用 露出
1
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
食堂棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
管理研修棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 7
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 保温厚25 |  | ㎡
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 300 250 DC24V
1
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 1200 450 DC24V
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
管理研修棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御設備工事 | 中央監視ｿﾌﾄ変更 対抗試験
| 総合調整 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
管理研修棟 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 6
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 2
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 1
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 1
改修 |  |  | ｍ
ｶﾞｽ遮断弁 | 20A
6
個
ｶﾞｽ遮断弁 | 25A
2
個
ｶﾞｽ遮断弁 | 32A
1
個
ｶﾞｽ遮断弁 | 50A
1
個
遮断弁ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
10
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
管理研修棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
1
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
7
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 7
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない |  | ㎡
防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(SFD)撤去 |  | 1
個
防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1.6㎡以下 再使用しない
(SFD)撤去 |  | 1
個
ｶﾞｽ配管撤去 | 鋼管 ねじ接合 屋内一般
| 20A 再使用しない | 6
ｍ
ｶﾞｽ配管撤去 | 鋼管 ねじ接合 屋内一般
| 25A 再使用しない | 2
ｍ
ｶﾞｽ配管撤去 | 鋼管 ねじ接合 屋内一般
| 32A 再使用しない | 1
ｍ
ｶﾞｽ配管撤去 | 鋼管 ねじ接合 屋内一般
| 50A 再使用しない | 1
ｍ
ｶﾞｽ遮断弁撤去 | 20A 再使用しない
6
個
ｶﾞｽ遮断弁撤去 | 25A 再使用しない
2
個
ｶﾞｽ遮断弁撤去 | 32A 再使用しない
1
個
ｶﾞｽ遮断弁撤去 | 50A 再使用しない
1
個
遮断弁ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ撤 | 再使用しない
去 |  | 10
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
管理研修棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
管理研修棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
枠組本足場 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ローリング足場 | H=７ｍ ３日
1
基
ローリング足場 | H=９ｍ ７日
1
基
整理清掃 | 一 般 -
後片付け | - | 648
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
食堂棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ローリング足場 | H＝６ｍ ３日
1
基
整理清掃 | 一 般 -
後片付け | - | 253
㎡
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
管理研修棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発信機 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
発信機 | P型1級 埋込型
32
個
計
警報ベル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾍﾞﾙ | 150φ 露出
28
個
計
表示灯 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
表示灯 | 普通
27
個
表示灯 | 防水
5
個
計
移報器 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
移報器
1
個
計
立会検査 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
立会検査 | GR型
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
管理研修棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
受信機 | P型1級 120回線 自立形
撤去 | 再使用しない | 1
面
中継器ユニット | 再使用しない
撤去 |  | 7
個
中継器 | 再使用しない
撤去 |  | 4
個
発信機 | P型1級 露出型
撤去 | 再使用しない | 32
個
表示灯 | 屋内型
撤去 | 再使用しない | 27
個
表示灯 | 屋外型
撤去 | 再使用しない | 5
個
ﾍﾞﾙ | 150φ 露出
撤去 | 再使用しない | 28
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 露出
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 露出
撤去 | 再使用しない | 52
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
撤去 | 再使用しない | 128
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 埋込
撤去 | 再使用しない | 40
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
撤去 | 再使用しない | 3
個
光電式煙感知器 | 2種・3種 蓄積型 埋込
撤去 | 再使用しない | 31
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
撤去 | 再使用しない | 1
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 埋込
撤去 | 再使用しない | 3
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
撤去 | 再使用しない | 5
個
熱アナログスポッ | 特種 露出
ト型感知器 | 再使用しない | 148
撤去 |  |  | 個
熱アナログスポッ | 特種 露出 防水
ト型感知器 | 再使用しない | 12
撤去 |  |  | 個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
管理研修棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
熱アナログスポッ | 特種 埋込
ト型感知器 | 再使用しない | 8
撤去 |  |  | 個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
撤去 | 再使用しない | 2
個
移報器 | 消火栓ポンプ制御盤取付
撤去 | 再使用しない | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
管理研修棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動閉鎖
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) | 再使用しない | 30
撤去 |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
管理研修棟 |  | 火災報知設備 |  |  | ガス漏れ火災警報
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
中継器 | 3個用 露出
撤去 | 再使用しない | 6
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
管理研修棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
処分費 | 混合廃棄物
0.1
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
食堂棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発信機 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発信機 | P型1級 埋込型
3
個
計
警報ベル | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾍﾞﾙ | 150φ 露出
2
個
計
表示灯 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
表示灯 | 普通
2
個
表示灯 | 防水
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
食堂棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
中継器ユニット | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
発信機 | P型1級 露出型
撤去 | 再使用しない | 3
個
表示灯 | 屋内型
撤去 | 再使用しない | 2
個
表示灯 | 屋外型
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾍﾞﾙ | 150φ 露出
撤去 | 再使用しない | 2
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
撤去 | 再使用しない | 1
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 埋込
撤去 | 再使用しない | 6
個
光電式煙感知器 | 2種・3種 蓄積型 埋込
撤去 | 再使用しない | 4
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
撤去 | 再使用しない | 10
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 埋込
撤去 | 再使用しない | 2
個
熱アナログスポッ | 特種 露出
ト型感知器 | 再使用しない | 5
撤去 |  |  | 個
熱アナログスポッ | 特種 露出 防水
ト型感知器 | 再使用しない | 10
撤去 |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
食堂棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動閉鎖
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
食堂棟 |  | 火災報知設備 |  |  | ガス漏れ火災警報
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
中継器 | 3個用 露出
撤去 | 再使用しない | 1
個
業務用遮断弁 | DV24V
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
食堂棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
処分費 | 混合廃棄物
0.1
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
管理研修棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
発生材積込 | 金属くず
0.3
ｍ3
発生材積込 | 混合廃棄物
0.2
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.3
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
発生材処分 | 金属くず
0.3
ｍ3
発生材処分 | 混合廃棄物
0.2
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
管理研修棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
床養生費 | 部分養生
581
㎡
養生 | ｔ2.5ベニヤ+シート ３日間
68
㎡
計
枠組本足場 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 7
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 7
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 63
| 12m未満 - - |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 7
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 7
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 21
| - |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
食堂棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
養生 | 一 般 -
| - | 254
㎡
計