液化石油ガス販売施設の自主検査票　（令和　 年　　月　 日実施）

| 販売所名称・電話 | ℡ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 販売所所在地 |  |  |  |  |
| 業務主任者氏名 |  | 業務主任者代理者氏名 |  |  |
| 販売主任者氏名 |  | 販売主任者免状 |  |  |
| 検査者 職・氏名 |  |  |  |  |
| 容器置場面積 | ｍ × ｍ＝ ｍ２ |  | 障壁 | 有 ・ 無 |
| 置場距離 | ｌ１： ｍ ｌ２： ｍ ｌ３： ｍ ｌ４： ｍ |  |  |  |

１　施設等の基準

| 液石法 規則 | 高保法 液石則 | 検 査 内 容 | 適否 | 不備の場合とった措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-1-2 | 41-1-5 | 店舗に気密試験設備、漏洩検知器具の設置 |  |  |
| 14-1-1 | 6-1-35 | 容器置場の明示及び警戒標の掲示 |  |  |
| 14-1-2 | 6-1-35 | 置場距離 第１種 ｍ、第２種 ｍ以上 |  |  |
| 14-1-6 | 6-1-35 | 粉末消火器（ｶﾞｽ10ｔにつきＢ-10 １個）最低２個 |  |  |
| 16-1-5 | 6-2-7 | 充填容器、残ガス容器の区分 |  |  |
| 16-1-6 | 6-2-7 | 作業に不必要な物を置いていないか |  |  |
| 16-1-7 | 6-2-7 | 周囲２ｍ以内に火気、発火物、引火物がないか |  |  |
| 16-1-8 | 6-2-7 | 充填容器等は常に４０度以下に保てるか |  |  |
| 16-1-9 | 6-2-7 | 転倒等による衝撃、バルブの損傷防止措置 |  |  |
| 16-1-10 | 6-2-7 | 容器置場の照明は防爆型のものか |  |  |
|  | 法27条 | 従業者への保安教育 年 月 日実施 |  |  |
|  |  | 前回自主検査 年 月 日実施 |  |  |
| ２ 帳簿（保安台帳） |  |  |  |  |
|  | 41-1-1 | 引渡先の保安状況を明示した台帳 |  |  |
| 131-1-1 | 93-3-1 | 一般消費者等に販売、授受した場合 |  |  |
| 131-1-3 |  | 消費されないものを引き取った場合 |  |  |
|  | 93-3-1 | 液化石油ガスを受け入れた場合 |  |  |
|  | 93-3-2 | 高保法第20条の５第1項の周知を行った場合 |  |  |
| 131-2-5 |  | 液石法第27条第1項第３号の周知を行った場合 |  |  |
| 131-2- 1,2,3 |  | 規則第36条第１項第１号の点検を行った場合 |  |  |
| 131-2- 1,4 |  | 液石法第27条第１項第２号の調査を行った場合 |  |  |
| 131-2-6 |  | 液石法第27条第１項第４号の措置を講じた場合 |  |  |
| 131-1-6 |  | 販売施設、特定供給設備等に異常があった場合 |  |  |
| 131-4-5 | 93-3 | 保存年限（液石法２年、高保法２年） |  |  |

３　移動（バラ積み車両で3,000kg以下を輸送する場合）

|  | 49-1 | 車両の見やすい箇所に警戒標の掲示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 49-4 | 転倒等による衝撃、バルブの損傷防止措置 |  |  |
|  | 49-5 | 消火設備、応急用資材工具の携行 |  |  |
|  | 48-18 | 災害防止の注意書の交付及び携帯 |  |  |