## 様式4（照明）
○様式４号 管理実態（照明設備）
対象 | 年間点灯時間2000時間（8時間/日×250日相当））以上、かつエネルギー消費量の大きいものまたは設置数が多いもの
| 設置場所 | 設備仕様 |  |  |  |  | 稼働実態
|  | 種類 | ランプ容量 | ランプ数／器具 | 器具台数 | 設置年 | 年間点灯時間 | 照度 | エネルギー 消費量 （推計）
|  | （記入注意） | W |  |  | （西暦） | ｈ | lx | kWh/年
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0
16 | [8 empty] | 0
17 | [8 empty] | 0
18 | [8 empty] | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | [8 empty] | 0
21 | [8 empty] | 0
22 | [8 empty] | 0
23 | [8 empty] | 0
24 | [8 empty] | 0
25 | [8 empty] | 0
【記入上の注意等】
① | 種類は、次の1から9より選択してください。
| 1 | 一般蛍光ランプ
| 2 | 一般蛍光ランプ（節電型）
| 3 | 高周波専用（Hf）型蛍光ランプ
| 4 | 水銀ランプ
| 5 | メタルハライドランプ
| 6 | 高圧ナトリウムランプ
| 7 | 白熱電球
| 8 | 電球形蛍光ランプ
| 9 | その他（ ）
② | ランプ容量は１灯あたりの容量です。
⑧ | 年間エネルギー消費量（推計） |  | =（②×③×④×⑦）／1000

## 様式4（空調機）
○様式４号 管理実態（空調機）
| 設備仕様 | [6 empty] | 稼働実態 |  |  |  |  | 夏季室内の状況
| 名称 | 電動機出力 |  |  | 能力（単位 ） |  | 加湿 の有無 | 年間 稼働時間 | 平均 負荷率 | 全熱交換器 の有無 | 風量制御方式 | エネルギー 消費量 （推計） | 温度 | 湿度 | CO2濃度
|  | kW | kW | kW | 冷却 | 加熱 | 方式 | （ｈ） | （％） |  |  | （kWh/年） | （℃） | （％） | （ppm）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 様式4（熱源設備）
○様式４号 管理実態（熱源設備）
対象 | 冷温水を発生させる熱源設備（ただし、燃料を熱源とするものはばい煙発生施設に該当するもののみ）
| 設備仕様 | [13 empty] | 稼働実態
| 熱源 名称 | 冷却 方式 （水冷・ 空冷） | 形式 | 用途 |  | 設置年 | 定格能力 | [6 empty] | 燃料等 エネルギーの 種類 | 年間 エネルギー 消費量 | 冷水出口温度 |  | 年間 稼動 時間 | 排ガス 温度 | 空気比
[7 empty] | 冷却能力 |  | 加熱能力 |  | 冷却 効率 （COP） | 加熱 効率 （COP） | 定格消費 電力（kW） |  |  | 定格負荷時 (夏期等) | 軽負荷時 (中間期等)
|  |  |  | ① | ② |  | 数値 | 単位 | 数値 | 単位 |  |  |  |  | （単位 ） | ℃ | ℃ | h | ℃ | -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COP（実績値）算定用
| COP算定 期間 |  | 冷水 出口温度 | 冷水 入口温度 | 冷水量 |  |  | エネルギー 消費量 |  | 単位発熱量 |  | 効率（COP）
| 月～ 月 |  | ℃ | ℃ | m3 | 把握方法 |  | （単位 ） |  | （単位 ） |  | 実績値
1 | [12 empty] | ○効率(COP)=（「冷水入口温度」－「冷水出口温度」）×水の比熱×「冷水量」÷
2 | [12 empty] | （（「エネルギー消費量」×単位発熱量）＋補機の消費電力（熱量換算値））
3 | [12 empty] | ○冷水量はポンプの特性曲線から推計していただいてもかまいません。
4
5
6
7
8
9
10

## 様式4（ボイラー）
○様式４号 管理実態（ボイラー）
対象 | 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成21年経済産業省告示第66号）の別表第一(A)「（１） ボイラーに関する基準空気比」に該当するもの
| 設備仕様 | [5 empty] | 投入側の実態 |  |  |  | 蒸気の生産実態 |  |  |  |  | ボイラーの稼働実態 |  |  |  |  | 蒸気配管バルブの保温状況
| ボイラー 名称 | 種類 | 設置年 | 定格 設備 容量 | 燃料の 種類 | 燃料の 発熱量 | 年間燃料 消費量 | 年間 平均 給水 温度 | 年間 給水量 | ﾄﾞﾚﾝ 回収率 | 蒸気 圧力 | 蒸気 温度 | 蒸気 比エンタ ルピー | 年間 蒸発量 | ブロー 率 | 年間 稼働 時間 | 負荷率 | 効率 | ボイラー 排ガス 温度 | 空気比
|  |  |  | ｔ/h |  | （単位 ） | （単位 ） | ℃ | ｔ | ％ | MPa | ℃ | kJ/kg | ｔ | ％ | h | ％ | ％ | ℃ | -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
○「年間蒸発量」は「給水量」と「ブロー率」から推計することも可能です。 ＝年間給水量（ｔ）×（100-ブロー率（％）÷100）
○「負荷率」は「定格設備容量」に対する「年間蒸発量」を「年間稼働時間」で除した値の割合として推計することが可能です。 ＝（年間蒸発量÷年間稼働時間）÷定格設備容量×100
○「効率」は投入熱量に対する発生熱量（ただし給水自体が保有する熱量分を差し引いたもの）の割合として推計することが可能です。
＝（年間蒸発量×（蒸気比エンタルピ－年間平均給水温度×水の比熱））/（年間燃料消費量×燃料の発熱量）×100
○「蒸気配管バルブの保温状況」は蒸気ヘッダのバルブについて記載してください。

## 様式4（工業炉）
○様式４号 管理実態（工業炉）
対象 | 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成21年経済産業省告示第66号）で別表第1～第３の基準に該当する工業炉
| 設備仕様 | [5 empty] | 工業炉の稼働実態 |  |  |  | 熱の放射 |  | 熱回収 |  |  | 空気比
| 工業炉 名称 | 工業炉 の種類 | 生産 品名 | 設置年 | 定格 生産 能力 | 燃料の 種類 | 年間燃料 消費量 | 年間 生産量 | 年間 稼働 時間 | 炉内 最高 温度 | 炉壁外表面温度 |  | 廃熱回収 前のガス 温度 | 廃熱回収 後のガス 温度 | 廃熱 回収率
[11 empty] | （天井面） | （側面）
[5 empty] | （単位 ） |  | （単位 ） | （単位 ） | （h） | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ％ | -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
○「廃熱回収率」は廃熱回収前の熱量に対する廃熱回収前後の熱量の差の割合から推計することも可能です。
＝（廃熱回収前のガス温度－廃熱回収後のガス温度）÷（廃熱回収前のガス温度）×100

## 様式4（コンプレッサ）
○様式４号 管理実態（コンプレッサ（圧縮空気を生産する設備のみ））
| 設備仕様 | [7 empty] | 稼働実態
| 系統名称等 | 種類 （回転式、往復式、ターボ等の種別） | 製造元 | 潤滑・シール 方式 | 冷却方式 | 設置年 | 定格 容量 | 容量制御 方式 | 台数 | 台数制御の有無 | 使用 目的 | 吐出圧 （定格値） | 吐出圧 （実績） | 使用側圧力 （代表値） | 平均負荷率 | 吸気温度と 外気温度の差
[6 empty] | （西暦） | ｋW |  |  |  |  | MPa | MPa | MPa | ％ | ℃
1 |  |  |  |  | □水冷･□空冷
2 |  |  |  |  | □水冷･□空冷
3 |  |  |  |  | □水冷･□空冷
4 |  |  |  |  | □水冷･□空冷
5 |  |  |  |  | □水冷･□空冷
6 |  |  |  |  | □水冷･□空冷
7 |  |  |  |  | □水冷･□空冷
8 |  |  |  |  | □水冷･□空冷
9 |  |  |  |  | □水冷･□空冷
10 |  |  |  |  | □水冷･□空冷
○平均負荷率はコンプレッサの稼働状況（電流値等）から適宜判断してください。
【記入上の注意等】
② | 方式は、次の1から６より選択してください。 | [9 empty] | ⑨ | 使用目的には、空圧機器駆動用、エアブローなどの具体的な用途を記載してください。
１．ターボ
| ２．スクリュー（給油式） | [9 empty] | ⑩⑪⑫ | 圧力の単位はMPaです。 Kgf/c㎡のときは、数値を0.098倍してください。
３．スクリュー（無給油式）
| ４．レシプロ（給油式） | [9 empty] | ⑫ | 使用側圧力は、代表値を記載してください。
| ５．レシプロ（無給油式） | [10 empty] | 一般的に、⑪吐出圧（実績）＞⑫使用側圧力（代表値）となります。
６．その他（ ）
⑦ | 容量制御方式は、次の１から６より選択してください。 | [9 empty] | ⑮ | 実負荷率
| １．圧力開閉方式 | [10 empty] | 制御方式が１の場合：運転時間／（運転＋停止）時間×100
| ２．吸込弁開放型アンロード方式 | [10 empty] | 制御方式が２の場合：⑭/⑬×100
| ３．吸込絞り方式（給油式スクリューに限る） | [10 empty] | 制御方式が３～６の場合：モータの電流平均値、又は回転数平均値から推定
４．吸込絞り方式と圧力パージ方式の併用（給油式スクリューに限る）
| ５．インバータ方式 | [9 empty] | ⑰ | 台数制御の有無など特記する機能を記載してください。
６．その他

## 様式4（ポンプ）
○様式４号 管理実態（ポンプ）
対象 | モーター容量5.5kW以上のみ。（ただし、空調の熱搬送用の場合は2.2kW以上）
| 設備仕様 | [7 empty] | 稼働実態
| 系統名称等 | 名称 | 種類 | 台数 | 電動機出力 |  | 圧力 （単位 ） |  | 年間 稼働時間 | 平均 負荷率 | 使用目的 | 流量制御 方式 | 年間エネルギー消費量 （推計）
[5 empty] | kW | 極数 | 吸込 | 吐出 | （ｈ） | （％） |  |  | （kWh）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 様式4（ファン・ブロワ）
○様式４号 管理実態（ファン・ブロワ）
対象 | モーター容量5.5kW以上（ただし、空調機・外調機のファンを除く）
| 設備仕様 | [8 empty] | 稼働実態
| 系統名称等 | 名称 | 種類 | 台数 | 電動機出力 |  | 風量 （m3/min） | 圧力 （単位 ） |  | 年間 稼働時間 | 平均 負荷率 | 使用目的 | 風量 制御方式 | 年間エネルギー 消費量 （推計）
[5 empty] | kW | 極数 |  | 吸込 | 吐出 | （ｈ） | （％） |  |  | kWh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 様式4（発電設備）
○様式４号 管理実態（発電設備（常用のみ））
| 名称 | 設備仕様 | [5 empty] | 投入側の実態 |  |  | 生産実態
[11 empty] | 発電 | 蒸気発生 |  |  |  | 温水発生
|  | 発電 設備容量 | 種類 | 設置年 | 燃料の 種類 | 定格 発電効率 | 定格 コジェネ 総合効率 | 年間燃料 消費量 | 燃料の 発熱量 | 年間 稼働 時間 | 年間 発電量 | 年間発電 用外利用 蒸気量 | 蒸気エンタルピー | 給水量 | 給水エンタルピー | 発生 温水量 | 温水 入口 温度 | 温水 出口 温度
|  | ｋW | 記入注意 | （西暦） |  | ％ | ％ | （単位 ） | （単位 ） | ｈ | kWh | kg | kＪ/kg | ｋｇ | kJ/kg | kg | ℃ | ℃
1
2
3
4
5
| 名称 （同上） | 年間効率（実績値）
|  | 発電効率 | コジェネ 総合効率
|  | ％ | ％
1 |  |  |  |  | ○発電効率＝年間発電量×3,600÷（年間燃料消費量×燃料の発熱量）×100
2 |  |  |  |  | ○「コジェネ総合効率」＝(「年間発電量」×3,600＋ 「年間発電用外利用蒸気量」×「蒸気エンタルピー」－「給水量」×「給水エンタルピー」＋ 「温水発生量」×（「温水出口温度」-「温水入口温度」）×水の比熱）÷ （「燃料消費量」×「燃料の発熱量」）×100
3
4
5