Ａ重油及び特Ａ重油　購入仕様書

１　適用範囲

本仕様書は、長野県庁におけるＡ及び特Ａ重油の購入に適用する。

なお、本仕様書に明記されていない事項については発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。

２　購入品名

(1) Ａ重油　　(JIS K 2205　１種２号)

(2) 特Ａ重油　(JIS K 2205　１種１号)

３　納入期限

契約日から令和６年９月30日までの平日とし、納入日及び時間については発注者と受注者が協議の上、決定すること。

４　納入数量

(1) Ａ重油　 3,000リットル

(2) 特Ａ重油　1,000リットル

５　納入場所

長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２長野県庁

(1) Ａ重油　　　議会増築棟　地下タンク１、２

(2) 特Ａ重油　　西庁舎　地下タンク

６　納入方法

小型ローリー車による納入とする。

給油口　65Ａ

７　数量の検測

数量の検測は納入前後の地下タンクの在庫数量を検測し、納入数量を示すローリー車の検測機器と突合する。

８　その他

(1) 見積金額は１リットルあたりの税抜き単価に購入数量を乗じた合計金額とする。

(2) 納入時には納品書及び納入品の成分表の写しを発行すること。

(3) 給油は発注者立合いのもとおこなうこと。